## Лист1
Контрольные измерения значений передаваемой мощности, нагрузок и уровней напряжения из сетей ПАО "Россети Московский регион", ПАО "ФСК ЕЭС", АО "Мособлэнерго", НИЦ "Курчатовский институт", АО "Оборонэнерго" в сети ООО "Калиновские электрические сети"
№ ТП | Уровень напряжения | Период |  | Период |  | Период |  | Период |  | Период |  | Период
|  | Лето 2018 | Зима 2018 | Лето 2019 | Зима 2019 | Лето 2020 | Зима 2020 | Лето 2021 | Зима 2021 | Лето 2022 | Зима 2022 | Лето 2023 | Зима 2023
Из сетей ПАО "Россети Московский регион" максимальная нагрузка, кВт
ТП-201 | ВН | 7.03 | 19 | 108 | 19.8 | 94 | 14.5 | 1 | 19 | 11 | 17 | 9 | 0
ф.13 с ПС-613 | ВН | 350.59 | 1140 | 540 | 1280.4 | 410 | 1306 | 435 | 322 | 406 | 1292 | 432 | 1050
ф.10 с ПС-613 | ВН | 645 | 505.2 | 390 | 541.2 | 570 | 552 | 604 | 1323 | 716 | 321 | 582 | 470
ф.9 с ПС-459 | ВН | [11 empty] | 60
Итого | ВН | 1002.62 | 1664.2 | 1038 | 1841.4 | 1074 | 1872.5 | 1040 | 1664 | 1133 | 1630 | 1023 | 1580
ТП-1 | СН 2 | 96.08 | 104.72 | 70.32 | 105.2968 | 81 | 105.2968 | 80 | 52 | 76 | 61 | 70 | 101
ЦРП-1 №957 | СН 2 | 10.81 | 19.25 | 11.52 | 24.6154 | 12.4 | 24.6154 | 9.4 | 14 | 12 | 13 | 10 | 14
ЦРП-1 №176 на ТП-341 |  | 1316.56 | 1843.19 | 522 | 1458.6216 | 1261 | 100 | 1106 | 886 | 1080 | 1077 | 525 | 1350
РП-2 ф. на ТП-227 Т1 | СН 2 |  |  |  | 94.6275 | 86 | 94.6275 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167
РП-2 ф. на ТП-227 Т1 | СН 2 | 147.19 | 324.41 | 140 | 243.0163 | 142 | 243.0163 | 138 | 72 | 124 | 84 | 95 | 191
МТП-6 | СН 2 | 12.03 | 24.37 | 5.79 | 27.72 | 20.3 | 34.97 | 16.3 | 41 | 21 | 29 | 13 | 30
РП-6 на МКД.№5а | СН 2 | 20.9 | 34.3 | 13.2 | 15.3617 | 13.8 | 15.3617 | 11.8 | 28 | 19 | 26 | 24 | 35
РП-6 на МКД.№ 6а | СН 2 | 13.95 | 13.93 | 11.32 | 37.8273 | 12.4 | 37.8273 | 11.4 | 13 | 13 | 12 | 11 | 15
РП-6 ф. на КТП-487 | СН 2 | 5.42 | 8.14 | 15.9 | 4.8134 | 16.7 | 4.8134 | 14.7 | 24 | 0 | 0 | 6 | 35
РП-6 ф. на пристр.школы | СН 2 | 3.37 | 3.87 | 0.93 | 3.8735 | 0.87 | 3.8735 | 3.87 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
РП-7 Т1 | СН 2 | 1080 | 1159.8 | 1166.4 | 841.2 | 1010 | 780 | 521 | 633 | 356 | 342 | 476 | 320
РП-7 Т2 | СН 2 |  |  |  | 463.8 | 421 | 409.2 | 260 | 371 | 563 | 757 | 400 | 973
КРН-9 | СН 2 | 267.9 | 460.2 | 593.4 | 615.9 | 595 | 628.5 | 592 | 565 | 297 | 358 | 367 | 448
КРН-22 | СН 2 | 99.76 | 212.88 | 95.44 | 94.8 | 83.52 | 135.44 | 81.52 | 147 | 57 | 149 | 76 | 140
КРН-23 | СН 2 | [9 empty] | 148 | 85 | 3
КРН-30 | СН 2 | 29.46 | 22.5 | 43.98 | 48.66 | 21.24 | 43.68 | 19.24 | 43 | 33 | 57 | 42 | 50
КРН-33 | СН 2 |  |  |  |  | 48.7 | 54.24 | 47.7 | 156 | 77 | 150 | 62 | 117
КРН-34 | СН 2 | 221.4 | 573.2 | 156.4 | 464.8 | 160 | 520 | 363 | 796 | 330 | 216 | 82 | 634
КРН-36 | СН 2 | [11 empty] | 69
КРН-38 | СН 2 | 44.16 | 74.67 | 30.72 | 58.86 | 59.4 | 97.74 | 55.4 | 81 | 60 | 125 | 44 | 71
КРН-42 | СН 2 | 8.52 | 16.6 | 9.19 | 16.092 | 10.37 | 16.092 | 5.37 | 18 | 18 | 20 | 12 | 18
КРН-46 | СН 2 |  |  |  |  | 3.8 | 4.98 | 8.8 | 10 | 6 | 11 | 6 | 5
КРН-51 | СН 2 | [11 empty] | 7
КРН-59 | СН 2 | 10.38 | 20.9 | 4.16 | 12 | 5.3 | 15.52 | 1.3 | 25 | 7 | 27 | 4 | 10
КРН-61 | СН 2 | 110.6 | 118.3 | 83.3 | 115.4 | 95.4 | 89.3 | 93.4 | 88 | 95 | 63 | 68 | 85
КРН-66 | СН 2 |  | 179.8 | 48.2 | 124.5 | 122 | 171.2 | 120 | 166 | 95 | 177 | 72 | 156
КРН-67 | СН 2 | 7.98 | 1.14 | 8.76 | 5.1 | 6.36 | 11.79 | 5.36 | 12 | 11 | 14 | 9 | 10
КРН-89 | СН 2 | [7 empty] | 31 | 30 | 41 | 24 | 26
КРН-94 | СН 2 | [9 empty] | 9 | 4 | 5
КРН-96 | СН 2 | 5.22 | 21.15 | 12.72 | 19.2 | 22.08 | 40.71 | 19.08 | 77 | 19 | 47 | 17 | 52
КРН-123 | СН 2 |  |  |  |  | 67.4 | 79.44 | 64.4 | 97 | 58 | 111 | 19 | 67
КРН-127 | СН 2 |  |  | 1.88 | 7 | 6.26 | 3.18 | 5.26 | 13 | 3 | 9 | 8 | 9
КРН-138 | СН 2 |  |  |  |  | 94.3 | 102.96 | 90.3 | 139 | 44 | 115 | 21 | 103
КРН-139 | СН 2 | [9 empty] | 140 | 151 | 293
КРН-148 | СН 2 | [8 empty] | 2 | 2 | 0 | 13
КРН-153 | СН 2 | [6 empty] | 14.7 | 124 | 31 | 115 | 42 | 113
КРН-164 | СН 2 |  |  |  | 16.4 | 15.7 | 9.44 | 6.22 | 8 | 6 | 76 | 79 | 145
КРН-171 | СН 2 |  |  |  | 1.28 | 1.22 | 7.58 | 1.22 | 7 | 11 | 6 | 2 | 21
КРН-181 | СН 2 |  |  |  |  | 766 | 811 | 671 | 582 | 245 | 372 | 638 | 724
КРН-182 КТП-323 | СН 2 | 24.9 | 29.85 | 17.5 | 17.55 | 18.2 | 20 | 13.2 | 59 | 41 | 58 | 31 | 44
КРН-188 на КТП-232 | СН 2 | 8.05 | 84.54 | 13.2 | 40.2 | 23.3 | 63.66 | 25 | 69 | 36 | 80 | 3 | 66
КРН-189 | СН 2 | [6 empty] | 54 | 144 | 58 | 189 | 48 | 85
КРН-203 | СН 2 | [9 empty] | 29 | 14 | 38
КРН-204 | СН 2 | [9 empty] | 1 | 2 | 2
БРТП-14 (от КРН-114) | СН 2 | [10 empty] | 2030 | 2469
ТП-59 | СН 2 | [9 empty] | 253 | 257 | 519
КТП-105 | СН 2 | 25.8 | 43.7 | 7.96 | 24.6 | 16.2 | 44.76 | 11.2 | 68 | 39 | 109 | 44 | 73
МТП-128 | СН 2 | 12 | 10.98 | 6 | 10.5548 | 17.8 | 10.6 | 12.8 | 86 | 21 | 47 | 18 | 51
ТП-139 | СН 2 | 84.8 | 160 | 51.2 | 110 | 103.2 | 156.4 | 101.2 | 165 | 102 | 776 | 325 | 144
ТП-143 Т1, Т2 | СН 2 | 70.12 | 26.46 | 54.52 | 11.9 | 11.76 | 11.88 | 8.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-146 | СН 2 | 55.62 | 35.76 | 35.7 | 28.44 | 34.6 | 32.7 | 32.6 | 88 | 86 | 36 | 24 | 29
МТП-165 | СН 2 | 10.41 | 26.96 | 9.44 | 13.995 | 13.37 | 28.23 | 12.37 | 27 | 10 | 21 | 8 | 23
ТП-179 | СН 2 |  |  |  |  | 100.5 | 103.7 | 103 | 198 | 140 | 201 | 103 | 91
ТП-181 Т1 | СН 2 | 161.04 | 259.68 | 215.8 | 193.64 | 166.64 | 169.24 | 164.64 | 152 | 125 | 167 | 1 | 131
ТП-181 Т2 | СН 2 |  |  |  | 87.4 | 136 | 0 | 131 | 161 | 131 | 188 | 134 | 177
ТП-191 | СН 2 | 38.35 | 9.59 | 108 | 7.1992 | 44.1 | 7.2 | 40.1 | 15 | 34 | 16 | 17 | 24
КТП-198 | СН 2 | 42.56 | 71.6 | 36.88 | 21.2 | 34.84 | 27.24 | 29.84 | 61 | 23 | 6 | 33 | 32
ТП-201 РУ-0,4 кВ | [11 empty] | 9 | 16
КТП-206 | СН 2 |  |  |  |  | 72.1 | 83.4 | 69 | 57 | 67 | 56 | 102 | 51
ТП-208 Т1 | СН 2 | 40.06 | 2.39 | 11.71 | 0.2 | 11.9 | 0.28 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
ТП-208 Т2 | СН 2 |  |  |  | 0.21 | 0.23 | 0.45 | 5.23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
ТП-225 | СН 2 | 354.61 | 592.2 | 554 | 612.3375 | 563.2 | 612.3375 | 420 | 458 | 425 | 416 | 411 | 770
КТП-233 | СН 2 | 37.49 | 31.68 | 48.6 | 20.82 | 31.2 | 12.66 | 25 | 24 | 17 | 15 | 11 | 10
ТП-252 | СН 2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
ЗТП-261 | СН 2
ТП-263 Т1 | СН 2 | 72.32 | 106.2 | 58.24 | 34.52 | 51.6 | 26.76 | 47.6 | 29 | 13 | 44 | 16 | 20
ТП-263 Т2 | СН 2 |  |  |  | 63.24 | 41.3 | 54.76 | 40.3 | 47 | 54 | 61 | 31 | 67
ТП-265 | СН 2 | 320.4 | 568.8 | 230 | 511.6 | 792 | 1063.2 | 515 | 484 | 410 | 496 | 469 | 429
ТП-268 | СН 2 | 23.13 | 40.25 | 12.75 | 21.2454 | 12.81 | 21.25 | 9.81 | 17 | 13 | 14 | 15 | 24
ТП-275 | СН 2 | 15.84 | 15.84 | 15.01 | 17.4684 | 16.2 | 17.4684 | 15.2 | 15 | 7 | 13 | 13 | 33
КТП-289 | СН 2 | 27.64 | 30.56 | 19.2 | 12.08 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-296 | СН 2 | 70.4 | 91 | 65.4 | 84 | 134.2 | 196.4 | 130.2 | 79 | 106 | 150 | 0 | 78
ТП-297 сч….33089 | СН 2 | 16.9 | 39.1 | 24.28 | 50.02 | 31.6 | 50.02 | 30.6 | 21 | 29 | 23 | 11 | 15
ТП-297 сч….39431 | СН 2 | 4.4 | 7.1 | 5.2 | 9.1 | 6.1 | 9.1 | 3.1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6
ТП-297 сч….33142 | СН 2 | 2.09 | 4.98 | 5.2 | 6.32 | 5.8 | 6.32 | 4.8 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3
КТП-318 | СН 2 |  | 17 | 27.96 | 20.26 | 12.54 | 27.62 | 10.54 | 19 | 22 | 23 | 17 | 22
ТП-332 | СН 2 | 72.46 | 144.55 | 26.47 | 107.1821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МТП-333 | СН 2 | [9 empty] | 19 | 25 | 23
КТП-336 | СН 2 | 55.46 | 39.58 | 40.02 | 30.94 | 29.6 | 30.94 | 28.6 | 72 | 62 | 59 | 54 | 80
КТП-338 | СН 2 | [6 empty] | 31 | 11 | 29 | 11 | 29 | 7
ТП-341 | СН 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1249.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-345 | СН 2 | 401.7 | 582.9 | 314.7 | 382.2 | 386.7 | 526.5 | 515 | 464 | 431 | 577 | 323 | 474
КТП-368 | СН 2 | 21.84 | 9 | 14.01 | 6.72 | 9.18 | 9.18 | 6.18 | 21 | 15 | 16 | 12 | 11
КТП-370 | СН 2 | 7.61 | 5.05 | 7.96 | 4.22 | 4.65 | 9.28 | 3.65 | 22 | 19 | 57 | 11 | 9
МТП-374 | СН 2 | 16.19 | 22.78 | 8.19 | 17.97 | 14.38 | 3 | 9.38 | 51 | 16 | 46 | 19 | 34
КТП-377 | СН 2 |  |  |  |  | 8.3 | 10.8 | 7.3 | 9 | 3 | 12 | 3 | 7
КТП-379 | СН 2 | 50.58 | 113.31 | 29.85 | 75.24 | 81.18 | 30.96 | 80.18 | 144 | 57 | 147 | 59 | 98
КТП-386 | СН 2 | 20.52 | 65.66 | 22.14 | 47.52 | 17.6 | 9.18 | 16.6 | 62 | 40 | 64 | 32 | 76
КТП-390 | СН 3 |  |  |  |  | 14.2 | 16.72 | 24 | 21 | 12 | 17 | 20 | 11
КТП-403 | СН 2 | 14.82 | 30.36 | 12.96 | 33.4804 | 15.3 | 33.4804 | 13.3 | 15 | 14 | 14 | 5 | 9
КТП-406 | СН 2 | 26.88 | 62.16 | 11.79 | 40.38 | 29.73 | 40.38 | 27 | 71 | 33 | 74 | 21 | 45
КТП-414 | СН 2 | 11 | 1.04 | 8.94 | 15.68 | 10 | 18.36 | 8 | 15 | 17 | 15 | 16 | 8
КТП-424 | СН 2 | 76 | 220.8 | 60.4 | 171.2 | 80.2 | 293 | 75.2 | 267 | 131 | 330 | 122 | 243
КТП-431 | СН 2 | 36.68 | 17.58 | 19.92 | 71.04 | 34.6 | 70 | 27 | 59 | 21 | 65 | 23 | 49
КТП-441 | СН 2 | 2.88 | 4.05 | 0.46 | 5.721 | 2.1 | 5.721 | 5.1 | 12 | 7 | 11 | 11 | 11
КТП-460 | СН 2 | 19.56 | 11.85 | 13.74 | 9.195 | 17.4 | 20 | 13.4 | 22 | 26 | 45 | 24 | 36
КТП-461 | СН 2 | 29.46 | 17.4 | 19.84 | 31.28 | 20.1 | 20 | - | - | - | - | - | -
КТП-469 | СН 2 | 25.32 | 87.81 | 22.29 | 69.03 | 65.64 | 69.03 | 0 | 0 | 59 | 72 | 12 | 56
КТП-485 | СН 2 |  |  |  | 106.99 |  | 107 | 13 | 19 | 14 | 21 | 9 | 13
КТП-489 | СН 2 | 10.72 | 18.32 | 52.92 | 45.36 | 15.76 | 61.12 | 13.76 | 84 | 57 | 0 | 34 | 53
КТП-496 Т1 | СН 2 | 113 | 70.28 | 97.96 | 105.04 | 75.44 | 37.92 | 70.44 | 13 | 25 | 32 | 35 | 23
КТП-496 Т2 | СН 2 |  |  |  | 35 | 0 | 57.36 | 5 | 62 | 32 | 64 | 25 | 59
КТП-508 | СН 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТП-518 | СН 2 | [11 empty] | 90
КТП-520 | СН 2 | 4.52 | 5.54 | 4.68 | 4.74 | 4.16 | 4.74 | 1.16 | 6 | 5 | 8 | 5 | 11
КТП-524 | СН 2 | [11 empty] | 168
КТП-529 | СН 2 | 15.8 | 19.84 | 11.88 | 22.2 | 15.08 | 22.2 | 12.08 | 31 | 23 | 29 | 19 | 25
КТП-541 | СН 2 | 3.28 | 8.36 | 3.91 | 10.49 | 8.66 | 10.49 | 4.66 | 13 | 9 | 14 | 9 | 7
КТП-553 | СН 2 | 1.97 | 10.27 | 9.35 | 13.32 | 11.16 | 29.955 | 10.16 | 52 | 4 | 48 | 18 | 31
КТП-593 | СН 2 | [9 empty] | 28 | 12 | 8
КТП-742 | СН 2 | [10 empty] | 5 | 11
КТП-752 | СН 2 |  |  |  |  | 143.6 | 150.6 | 12 | 22 | 17 | 26 | 8 | 23
КТП-869 | СН 2 | [6 empty] | 4 | 9 | 4 | 9 | 9 | 3
КРН-211 КТП-877 | СН 2 |  |  |  |  | 14.8 | 16.22 | 10 | 14 | 6 | 32 | 10 | 2
КТП-888 | СН 3 | [9 empty] | 10 | 11 | 0
КТП-1012 | СН 2 | [9 empty] | 22 | 17 | 17
МТП-1051 | СН 2 | [10 empty] | 5 | 3
Итого | СН 2 | 6068.87 | 9112.03 | 5493.66 | 8413.0044 | 8912.73 | 10517.7263 | 7645.88 | 9537 | 7006 | 10450 | 8823 | 14004
Переток в сети ПАО "Россети Московский регион" максимальная нагрузка, кВт
РП-7 на ТП-51 сч.…019 | СН 2 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП-7 на МТП-40,53 сч.…..121 | СН 2 | 37.2 | 69 | 33 | 49 | 34 | 77 | 37 | 75 | 94 | 105 | 90 | 71
РП-7 на ТП-35, 38 сч….123 | СН 2 | 439.2 | 466 | 520.4 | 438.4 | 522.1 | 567.6 | 574 | 540 | 202 | 376 | 53 | 554
ТП-341 ф.на ТП-291 сч….809 | СН 2 | 18.72 | 456.24 | 0 | 42.24 | 0 | 0 | 0 | 96 | 38 | 51 | 9 | 50
ТП-341 ф.на ТП-3,сч…..574 | СН 2 | 584.28 | 1212.12 | 435.96 | 1056.96 | 433 | 596 | 476 | 1044 | 643 | 1176 | 194 | 1036
ТП-296 ф.на ТП-297 сч……188 | СН 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 53 | 0 | 48
ТП-345 ф.на ТП-179 сч…...860 | СН 2 | 341.1 | 536.4 | 279.9 | 362.1 | 277 | 414.3 | 305 | 442 | 323 | 470 | 245 | 415
ТП-139 ф.4 сч.…918 | СН 2 | 22.29 | 51.59 | 16.88 | 49.62 | 17.2 | 49.62 | 19 | 79 | 37 | 65 | 25 | 75
ТП-139 ф.3 сч.…102 | СН 2 | 1.65 | 0.54 | 0.29 | 0.99 | 31 | 0.99 | 34 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0
ТП-139 ф.2 сч.…992 | СН 2 | 13.18 | 24.01 | 14.41 | 17.03 | 14.6 | 17.03 | 16 | 19 | 14 | 22 | 14 | 15
ТП-139 ф.1 сч.…331 | СН 2 | 7.41 | 75.47 | 10.58 | 37.41 | 11 | 37.41 | 12 | 24 | 19 | 52 | 15 | 10
ЗТП-179 ф.1 поселок "Запад" | СН 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1
ЗТП-179 ф.2 поселок "Юг" | СН 2 |  |  |  |  | 38 | 61.92 | 42 | 54 | 41 | 72 | 48 | 84
ЗТП-179 ф.3 поселок "Юг" | СН 2 |  |  |  |  | 41 | 64 | 45 | 86 | 67 | 97 | 35 | 73
Итого |  | 1466.83 | 2893.17 | 1313.52 | 2053.75 | 1420.9 | 1885.87 | 1560 | 2459 | 1521 | 2542 | 730 | 2432
Из сетей ПАО "ФСК ЕЭС" в сети ООО "КЭС" максимальная нагрузка, кВт
ф.102 (Фидер 11) | ВН | 384 | 564 | 1036 | 1132 | 374 | 691 | 308 | 1870 | 1486 | 1906 | 890 | 2353
ф.305 (Фидер15) | ВН | 1668 | 1932 | 1944 | 1944 | 1030 | 2734 | 1947 | 605 | 365 | 788 | 172 | 745
ф.202 | [8 empty] | 720 | 748 | 738 | 218 | 538
ф.404 | [8 empty] | 292 | 35 | 74 | 21 | 75
итого |  | 2052 | 2496 | 2980 | 3076 | 1404 | 3425 | 2255 | 3487 | 2634 | 3506 | 1301 | 3711
Из сетей НИЦ Курчатовский институт "ИФВЭ" в сети ООО "КЭС" максимальная нагрузка, кВт
РП-7 яч.7 | СН 2 | [7 empty] | 442 | 257 | 478 | 252 | 425
РП-7 яч.22 | СН 2 | [7 empty] | 742 | 417 | 709 | 269 | 333
итого | [8 empty] | 1184 | 674 | 1187 | 521 | 758
Из сетей АО "Оборонэнерго" Центральный филиал в сети ООО "КЭС" максимальная нагрузка, кВт
ТП-2А | СН 2 | [7 empty] | 560 | 148 | 540 | 330 | 390
итого | [8 empty] | 560 | 148 | 540 | 330 | 390
Из сетей МУП "СГЭС" / Серпуховского ПО Коломенского филиала АО "Мособлэнерго" максимальная нагрузка, кВт
РП-10-1 | СН 2 | 170 | 210 | 170 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | -
ТП-10-62 | СН 2 | 8 | 16 | 20 | 16 | 17 | 16 | 16 | 18 | 9 | 12 | 14 | 15
ТП-10-10 | СН 2 | [6 empty] | 15 | 17 | 8 | 23 | 29 | 41
ТП-671 | СН 2 | [6 empty] | 382 | 180 | 55 | 103 | 56 | 78
КТПн-3 | СН 2 | [8 empty] | 53 | 84 | 46 | 48
КТП-24 | СН 2 | [10 empty] | 60 | 190
ТП Серхолт | СН 2 | [10 empty] | 252 | 180
ТП-241 | СН 2 | [10 empty] | 2 | 2
РП-2 РУ-0,4 кВ | СН 2 | [10 empty] | 21 | 5
ТП-313 | СН 2 | [8 empty] | 168 | 218 | 163 | 221
ТП-305 | СН 2 | [8 empty] | 113 | 132 | 83 | 120
ТП-306 | СН 2 | [8 empty] | 170 | 198 | 145 | 197
РП-29 | СН 2 | [8 empty] | 219 | 215 | 452 | 489
КТП-228 | СН 2 | [9 empty] | 44 | 14 | 31
ТП-355 | СН 2 | [9 empty] | 84 | 60 | 61
Итого |  | 178 | 226 | 190 | 216 | 17 | 16 | 413 | 215 | 795 | 1113 | 1397 | 1678
Из сетей Раменского филиала АО "Мособлэнерго" максимальная нагрузка, кВт
ТП-373 У берега | СН 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 80
ТП-693 КП Восточный сад | СН 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 83
Итого |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | 163
Переток в сети Серпуховского ПО Коломенского филиала АО "Мособлэнерго" максимальная нагрузка, кВт
ТП-16 | НН |  |  | 18 | 29 | 23 | 29 | 22 | 26 | 16 | 23 | 17 | 25
ЗТП-5 РУ-0,4 кВ | НН | [7 empty] | 18 | 2 | 12 | 2 | 16
ЗТП-4 РУ-0,4 кВ | СН 2 | [6 empty] | 5 | 2 | 0 | 7 | 8 | 30
КТП-431 РУ-0,4 кВ | СН 2 | [7 empty] | 19 | 2 | 12 | 3 | 7
КТП-461 РУ-0,4 кВ | СН 2 | [7 empty] | 126 | 24 | 67 | 22 | 43
на СКТП-23 | СН 2 | [7 empty] | 4 | 1 | 4 | 1 | 1
КТП-3 РУ-0,4 кВ | СН 2 | [8 empty] | 39 | 106 | 46 | 178
КТП-7 РУ-0,4 кВ | СН 2 | [8 empty] | 13 | 23 | 7 | 31
КТП-40 РУ-0,4 кВ | СН 2 | [8 empty] | 26 | 21 | 12 | 50
ПКУ КТП-22 | СН 2 | [8 empty] | 45 | 28 | 55 | 31
ЗТП-10 РУ-0,4 кВ | СН 2 | [8 empty] | 69 | 112 | 93 | 62
КТП-28 ВЛ-0,4 кВ | СН 2 | [8 empty] | 16 | 31 | 10 | 19
Итого |  |  |  | 18 | 29 | 23 | 29 | 27 | 195 | 253 | 446 | 276 | 493
В сетИ АО "Оборонэнерго" Центральный филиал из сетей ООО "КЭС" максимальная нагрузка, кВт
ТП ОАО "Серхолт" | СН 2 | [10 empty] | 17 | 32
итого | [11 empty] | 17 | 32